附件

汕头职业技术学院2023年广东省科技创新战略专项市县科技创新支撑（大专项+任务清单）项目《练江(汕头段)地表水和沉积物对练江污染防治的协同影响研究》委托监测需求明细表

| 序号 | 项目内容 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水样品 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、SS、CODMn、CODCr、BOD5、总氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总磷、叶绿素a、藻密度 | 点数 | 10 |  |  |
| 2 | 沉积物样品 | pH、粒径及其它沉积物物理参数、有机质、有机碳、总氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总磷，同时留一份100目或更细的样品给委托方 | 点数 | 10 |  |  |
| 3 | 采样交通费 |  | 次 | 1 |  |  |
| 4 | 租船费 |  | 次 | 1 |  |  |
| 合计金额： 人民币大写： 整 |  |  |  |  |  |  |

*说明：报价须包含税费等实施过程所需费用。

备注：具体需求说明如下

一、表层地表水

1. 监测断面：10个，从海门湾至练江桥闸的练江干流，每个断面需在练江干流的河中间采集样品，承接单位自行租船采集样品；

2. 现场监测参数：水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度；

3. 实验室检测：CODMn、CODCr、BOD5、总氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总磷、叶绿素a、藻密度、SS。

表1 地表水检测结果体现方式

| 表层水 分类 | 检测结果 体现方式 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 表层水 盐度＜2 | 出具加盖CMA章 的检测报告 | 水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、CODMn、CODCr、BOD5、总氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总磷、叶绿素a、SS |
|  | 出具数据报表 无需盖CMA章 | 藻密度 |
| 表层水 盐度＞2 | 出具加盖CMA章 的检测报告 | 水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、CODMn、BOD5、总氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总磷、叶绿素a、SS |
|  | 出具数据报表 无需盖CMA章 | CODCr、藻密度 |

说明：根据《近岸海域环境监测技术规范 第七部分 入海河流监测》（HJ 442.7-2020）中4.2.2，盐度＜2时为地表水，该点位采用水和废水的监测方法；当盐度＞2时，该点位采用海水的监测方法。

二、表层沉积物

1. 监测断面：10个，与表层地表水同步采集样品；

2. 制样：样品自然风干，标准检测方法有要求检测鲜样的除外；

3. 实验室检测：pH值、粒度（粒径及其他物理参数）、有机质、有机碳、总氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总磷。

表2 沉积物检测结果体现方式

| 沉积物分类 | 检测结果 体现方式 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 河流水系沉积物 (表层水盐度＜2) | 出具加盖CMA章 的检测报告 | 无 |
|  | 出具数据报表 无需盖CMA章 | pH值、粒度（粒径及其他物理参数）、有机碳、总氮、总磷、有机质、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮 |
| 海洋沉积物 (表层水盐度＞2) | 出具加盖CMA章 的检测报告 | pH值、粒度（粒径及其他物理参数）、有机碳、总氮、总磷 |
|  | 出具数据报表 无需盖CMA章 | 有机质、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮 |

说明：参照表层地表水，盐度＜2时所采集的为河流沉积物，该点位采用土壤和水系沉积物监测方法；当盐度＞2时所采集的为海洋沉积物，该点位采用海洋沉积物的监测方法。目前国家和地方没有相关标准适用于河流水系沉积物的检测分析方法，可参考土壤的分析方法进行测定。