学院网站群服务器租赁等保机房项目需求书

一、**项目概况**

学院租用第三方等保机房空间来安装网站群系统，以进行网站群管理，确保学院网站群服务器达到信息安全等级保护的要求。

**二、租赁时间**

租赁时间：三年，即2019年1月1 日至 2021年12月31日。

**三、主要参数**

（一）等保机房主要参数需达到如下要求：

1、机房等保等级需达到二级或二级以上；

2、机架空间为2U，接入带宽为上下行各10M，提供1个固定IP地址。

（二）维护水平：

提供7\*24小时保安巡逻和视频监控系统，提供专门的服务器应急维护维修服务通道，如果托管服务器被网络攻击，等保机房网络监测到后，应及时告知托管人，响应时间不大于30分钟。

**四、租赁费用**

服务期自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，项目费用不超过人民币6.3万元。

网络与信息中心

2018年12月15日