汕头职业技术学院 东墩校区更换变压器 公开招标采购公告

汕头职业技术学院就所需东墩校区更换变压器进行公开招标采购，特邀请国内合格的供应商前来参加。

一、项目基本情况

1、采购人：汕头职业技术学院

2、采购内容：东墩校区更换变压器一台

3、项目编号：HQ170731

4、项目预算：80000 元(总价包干，报价含S11-315 KVA型油浸式电力变压器、跌落式熔断器和避雷器等安全设备及其他所有配件材料，含拆除旧变压器搬到校内指定位置、运输、安装调试、税费、停电流程、安全措施、检测报告及各类供电设施施工配套费用，超过预算的报价无效。）

5、采购方式： 公开招标

二、供应商资格要求

1、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人；

2、投标人必须通过工商年审、取得安全生产许可证或经市级以上供电管理部门安全资质审查合格，具备国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》三级或以上资质，（外来施工企业须经市级以上供电管理部门安全资质审查合格）。

3、本项目不接受联合体报价。

三、项目实施时间、地点

- 完成时间：2017年8月25日前。

- 项目实施地点：汕头职业技术学院东墩校区。

四、项目内容及需求：

（一）项目内容：更换S11-315 KVA型全铜油浸式电力变压器一台，变压器参数如下：

1.变压器型式：S11型全铜油浸式电力变压器

2.高压相数：三相

3.低压相数：三相四线

4.额定容量kVA：315

5.高压分接范围 %：±5或±2×2.5

6.最高电压 kV：12

7.额定电流 A：18.2

8.额定频率 Hz：50

9.空载电流 % ：0.8

10.空载损耗 W ：475

11.负载损耗 W ：3650

12.总损耗 W： 4130

13.短路阻抗 % ：4

14.噪声水平(声功率级) dB：58

15.噪声水平（声压级）dB：44

变压器参考品牌：许继、广高、中电华强。

（二）项目需求：（加标★号的需求必须完全满足）

1、★受电工程所选用的设备材料，应为符合国家规定的合格产品并具备进入电网运行的资质；

2、★必须具备相关的经营范围及同类项目经验；

3、★在汕头市必须具有固定的维修服务点，能提供可靠的售后服务和技术、备品备件服务；

4、★提供投标主要设备（变压器）的制造商或其授权代理商签发的授权书和厂商售后服务承诺书）；

5、★提供国家相关部门认定的参投变压器的鉴定验收证书和产品合格证书。

6、其他要求：

（1）变压器要求：S11-315 KVA型油浸式电力变压器必须是全新的符合国家规定并具备进入电网的产品。

（2）主要材料要求：本项目所涉及的材料、设备必须为国家合格产品且符合本项目的要求，均须由投标人负责采购。

（3）施工要求：本工程必须严格按照国家现行技术标准、技术规范和采购方要求进行施工（负责把变压器的位置升高至符合安全规定的高度）。

（4）工程质量要求：确保达到优良。施工中如果工程质量不符合国家有关规范、有关规定和采购人要求，采购人要求停工和返工时，承包人必须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。变压器按生产厂家规定保养保修，其他设备保修期1年。

（5）安全责任：施工过程至验收合格前的一切安全事故由中标人负责。

五、验收及付款

- 验收要求：工程竣工后，提供由供电部门的检测合格报告，并负责与供电部门衔接落实安装过程的一切必备手续，确保正常供电。

- 付款：验收合格后5个工作日内办理中标金额95%的付款手续（以财政支付时间为准），另外5%作为质保金，质保期1年满后验收合格后付还。

- 投标文件的组成

1、供应商合法资格、资质证明文件

2、法人代表证明材料或授权书

3、投标承诺书

4、投标货物明细及价格一览表

5、企业资质文件、业绩证明材料、施工方案、售后服务方案等。

供应商合法资格、资质证明文件包括：企业营业执照；企业税务登记证及企业组织代码登记证或三证合一的证件；安全生产许可证或国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》三级以上资质（含三级）。

说明：以上投标文件要用打印机打印，使用手写体、加行涂抹或改写无效；资格、资质证明文件复印件和投标文件均需加盖公章（原件备查）。投标文件的正本和副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章，否则视为废标；密封袋上应注明投标供应商名称、联系人及联系电话、本采购项目名称。

八、报名和报价文件的提交办法

（一）报名

2017年 8 月 9 日下午3:00-4:00，投标人需持公司营业执照和法人代表身份证原件（或复印件加盖公章） 到汕头职业技术学院 金园校区教学楼四楼  办公404室 报名，报名时商家需缴交投标保证金1600元，由学院财务处派人开具收据。开标结束后，保证金予以退回，如出现商家报名后无故不参与开标及其他违反招投标法规的现象，该商家缴交的保证金不予退还。

现场勘查时间：2017年 8 月 9 日下午3:00-4:00。

联系人：孙主任，电话：13502983911。

1、提交时间：2017年 8月 14 日  上午9:15 。

2、截止时间：2017年 8 月 14 日  上午9:30 。

3、提交地点：金园校区教学楼四楼  办公404室     （地址： 金园路23号  ）。

4、在规定的报价截止时间以后提交的响应书，将被拒收。

5、投标文件提交份数：4份（正本1份副本3份）。

九、成交人的确定

1、报价书的开启和唱读于2017 年 8 月 14 日上午9:30  在金园校区教学楼四楼  办公404室       （地址： 金园路23号  ）进行。

2、经审核后，合格资质供应商有三家以上，正常开标，供应商不足三家的，废标或报学院领导批准后采购继续。

3、报价书的开启和唱读由采购小组、监督代表和所有参加报价的供应商代表参加。开启报价文件时，由采购人和供应商代表共同检查报价文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封。报价文件拆封后进行公开唱读，唱读主要内容包括供应商名称、报价价格、书面修改等。未唱读的报价、价格折扣等实质内容，评审时不予承认。

4、评审小组：本次采购由学院专家库抽取的专家组成评审小组。

5、确定成交人：本次采购由评审小组评审，采用综合评标法选定供应商，综合评分高者中标。本次评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按技术商务和价格两部分分别打分的方式进行评分。两项总分为100分，其中技术商务得分占60%，价格得分占40%，以综合得分最高的投标人作为中标候选人。

（1）价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝（基准价÷评标价）×40

（2）技术商务评分：由评委按以下商务技术评分表格内容进行评分。

技术商务评分表格

| 评分项 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品制造商实力及资质6分（包括企业规模、企业认证、荣誉等，横向对比）（优5-6；良3-4；一般1-2） |  |  |  |
| 投标人业绩5分（近3年合同金额8万以上的同类项目业绩，横向对比）（优4-5；良2-3；一般0-1） |  |  |  |
| 投标产品35分（包括主要设备的品牌、性能、技术参数及获奖、认证——如名牌产品称号、著名商标、科学技术进步奖、PCCC中国电能产品认证等，横向对比）（优24-35；良12-23；一般1-11） |  |  |  |
| 施工方案8分（包括施工方案、工期及进度计划等，横向对比）（优6-8；良3-5；一般1-2） |  |  |  |
| 售后服务方案6分（包括质保期、维修响应时间、售后服务点等，横向对比）（优5-6；良3-4；一般1-2） |  |  |  |

（3）综合得分的计算：

根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×40 ＋ T

其中：

W      某个投标人的综合得分；

C       某个投标人的实际投标价格；

Cmin    满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

T       某个投标人的商务技术评审得分；

注： T为所有评委对某一投标人商务技术评分总分的算术平均值。

十、采购小组联系方式

联系人： 郑老师

电话：  88635660或13592823484        传真：  88635660

汕头职业技术学院

2017年 8 月 3 日