综合布线项目询价函

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、东墩校区热水系统布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外光缆 | 四芯 单模 室外光缆 带铠 | 100 | 米 |  |
| 2 | 光模块 | 千兆单模 光模块 10km | 2 | 个 |  |
| 3 | 光纤熔接盒 | 4口 满配SC耦合器 | 2 | 个 |  |
| 4 | 光纤熔接 | 光纤熔接费用 | 8 | 芯 |  |
| 5 | 光纤跳线 | sc-lc 跳纤 单模 千兆 3m 双芯 | 2 | 条 |  |
| 6 | 光纤跳线 | sc-sc 跳纤 单模 千兆 3m 双芯 | 3 | 条 |  |
| 7 | 网络跳线 | 六类网络跳线 2米 | 2 | 条 |  |
| 8 | 交换机 | 华为交换机，带光口 | 1 | 个 | 学院提供 |
| 9 | 配件辅材 | 扎带、电工胶布、线槽刷黑灰色漆、钢钉、膨胀螺丝等 | 1 | 项 |  |
| 10 | 技术服务费 | 安装、调试、配置网段IP等 | 1 | 项 |  |
| 二、金园校区热水系统布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外光缆 | 四芯 单模 室外光缆 带铠 | 200 | 米 |  |
| 2 | 光模块 | 千兆单模 光模块 10km | 2 | 个 |  |
| 3 | 光纤熔接盒 | 4口 满配SC耦合器 | 2 | 个 |  |
| 4 | 光纤熔接 | 光纤熔接费用 | 8 | 芯 |  |
| 5 | 光纤跳线 | sc-lc 跳纤 单模 千兆 3m 双芯 | 2 | 条 |  |
| 7 | 网络跳线 | 六类网络跳线 2米 | 2 | 条 |  |
| 9 | 配件辅材 | 扎带、电工胶布、钢钉、膨胀螺丝等 | 1 | 项 |  |
| 10 | 技术服务费 | 安装、调试、配置网段IP等 | 1 | 项 |  |
| 三、金园校区自然科学系、心教部办公室主干光纤 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外光缆 | 四芯 单模 室外光缆 带铠 | 200 | 米 |  |
| 2 | 光模块 | 千兆单模 光模块 10km | 2 | 个 |  |
| 3 | 光纤熔接盒 | 4口 满配SC耦合器 | 2 | 个 |  |
| 4 | 光纤熔接 | 光纤熔接费用 | 8 | 芯 |  |
| 5 | 光纤跳线 | sc-lc 跳纤 单模 千兆 3m 双芯 | 2 | 条 |  |
| 7 | 网络跳线 | 六类网络跳线 2米 | 2 | 条 |  |
|  | PVC线管 | DN25 | 50 | 米 |  |
| 9 | 配件辅材 | 扎带、电工胶布、钢钉、膨胀螺丝等 | 1 | 项 |  |
| 10 | 技术服务费 | 安装、调试、配置网段IP等 | 1 | 项 |  |
| 四、新津校区热水系统布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外光缆 | 四芯 单模 室外光缆 带铠 | 300 | 米 |  |
| 2 | 光模块 | 千兆单模 光模块 10km | 2 | 个 |  |
| 3 | 光纤熔接盒 | 4口 满配SC耦合器 | 2 | 个 |  |
| 4 | 光纤熔接 | 光纤熔接费用 | 8 | 芯 |  |
| 5 | 光纤跳线 | sc-lc 跳纤 单模 千兆 3m 双芯 | 2 | 条 |  |
| 6 | 网络跳线 | 六类网络跳线 2米 | 2 | 条 |  |
| 7 | 交换机 | 华为交换机，带光口 | 1 | 个 | 学院提供 |
| 8 | 配件辅材 | 扎带、电工胶布、钢钉、膨胀螺丝等 | 1 | 项 |  |
| 9 | 技术服务费 | 安装、调试、配置网段IP等 | 1 | 项 |  |
| 五、院本部外语系301办公室布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超六类非屏蔽网线 | 100 | 米 |  |
| 2 | 模块 | 超六类单口信息点面板，带模块，底盒 | 4 | 套 |  |
| 3 | 防水箱 | 不锈钢防水箱（300mm*250mm*170mm） | 1 | 个 |  |
| 4 | PVC线槽 | 24*14线槽 | 40 | 米 |  |
| 5 | 交换机 | 千兆 8口 | 1 | 个 |  |
| 6 | 电源线 | 3*1.5 | 10 | 米 |  |
| 7 | 配件辅材 | 扎带、电工胶布、钢钉、膨胀螺丝等 | 1 | 项 |  |
| 8 | 技术服务费 | 安装、调试、配置网段IP等 | 1 | 项 |  |