**信息机房消防改造项目询价函**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号规格** | **数量** | **更换原因** | **备注** |
| 1 | 气体灭火控制/火灾报警控制主机 | GST-QKP01 | 2 | 设备老化无法启动 | 含拆装 |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 4 |  | 同上 |
| 3 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 5 |  | 同上 |
| 4 | 通用底座 | DZ-02 | 9 |  | 同上 |
| 5 | 火灾声光警报器 | GST-HX-240B | 6 |  | 同上 |
| 6 | 气体释放警报器 | GST-LD-8317 | 3 |  | 同上 |
| 7 | 紧急启/停按钮 | GST-LD-8318 | 3 |  | 同上 |
| 8 | 达濠气瓶加压 | 90KG | 1 | 无压力 | 同上 |
| 9 | 金园气瓶加压 | 65KG | 2 | 无压力 | 同上 |
| 10 | 氮气瓶加压 |  | 4 | 无压力 | 同上 |
| **报价金额（元）** | 小写：¥ 元，大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 |
| **联系人** |  | **联系电话** |  |
| **报价单位** | （公章） |

**备注：**报价函中的各项目价格，应包含运费、安装费、检测费、税费等。